위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	생활위험물 유통사업장 출입검사 계획 알림

1. 예방과-10104(2018.4.18.)호『생활위험물 유통사업장 출입검사 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련 생활화학제품의 위험물 확인절차 없이 도심 건물내에서 무분별하게 저장․유통되고 있으며,

3. 화재 등 재난 발생시 생활위험물로 인한 급속한 화재확산 및 인명피해를 예방하고  생활위험물 안전관리를 강화하기 위해 생활위험물 제조․유통업체 출입검사를 계획을 알려드리오니 각 소방서는 일정에 맞추어 출입검사가 원활하게 진행될 수 있도록  준비하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간: 2018.5.2 ~ 7.6

나. 대  상: 112개사 전수 조사

1) 총 괄: 령.김창섭(가스위험물안전팀장)

2) 반 원: 위.황영규(본부 위험물), 장.임현섭(본부 실태조사), 각 서 위험물담당

다. 내  용

1) 대규모점포 생활위험물 위험물 판정결과 및 위험물안전관리법령 안내

2) 생활위험물 유통경로 확인(총판, 대리점 등)

3) 위험물 저장․취급 실태 확인

라. 조  치

1) 위험물 의심 물품

가) 성분확인을 위한 자료제출 요구(｢위험물안전관리법｣ 제22조제1항)

2) 위험물로 확인된 물품

가) 무허가 저장․취급(｢위험물안전관리법｣ 제5조): 벌금

나) 무허가 시설 설치(｢위험물안전관리법｣ 제6조): 벌금

다) 용기표시기준 위반(｢위험물안전관리법｣ 제20조제1항): 과태료

라) 지정수량 미만 위험물의 저장․취급기준 위반(조례 제3조): 과태료

마) 소량위험물 시설기준 위반(조례 제4조): 과태료

※ 위험물 운반용기 검사 권고(용기 제작․수입자 → 소방산업기술원)

※ 신규 제조․수입제품에 대한 위험물판정절차 안내

붙임 1. 생활위험물 유통사업장 출입검사 계획(배포) 1부.

2. 생활위험물 유통사업장 출입검사 대상 및 일정 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	임현섭		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	전결 04/23 이홍섭
협조자	담당자	황영규
시행	예방과-10470	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/	gas61@seoul.go.kr	/	부분공개(5)