		관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원제기에 대한 회신(전화)

1.  평소 소방행정에 많은 관심을 가져주신 송순덕님께 감사드립니다.

2.  민원신청서(전화)-1732(2018. 4. 19.)호 『방화문 개방 관련 문의』

와 관련입니다.

3. 귀 하께서 제기하신 민원 사항에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

가. 민원제목 : 방화문 개방 관련 문의

나. 답    변(전화)

서울특별시 관악구 신림동 1694, 현대쇼핑센터는 지하1층 지상3층           건물으로서 문의하신 2층의 방화문은 개방상태로 유지 ․ 관리되어도         무방합니다

다만 지하1층과 지상3층의 방화문은 항시 닫힌 상태로 유지․ 관리되         어야합니다.

송순덕님의 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다.

감사합니다.

더 자세한 사항은 관악소방서 예방과로 문의하시면 답변드리겠습니다.

(관악소방서 예방과 검사지도팀 연락처 : 02-875-4327).  끝.

담당자							홍인의			위험물안전팀장					이용선					예방과장					04/23 김준철
협조자
시행			예방과-7069									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97															/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화								/전송			02)875-4375					/	22688@seoul.go.kr												/	부분공개(6)