	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『제7회 전국동시지방선거』에 따른 투․개표소 소방안전점검 계획

1. 예방과-4602(2018.4.23.)호『제7회 전국동시지방선거에 따른 투․개표소 소방안전점검

계획』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 제7회 전국동시지방선거에 따른 투․개표소 소방안전점검 계획를 실시

시행에 만전을 기하고져 합니다.

가. 선거일 : 2018. 6. 13(수)

나. 점검기간 : 2018. 3. 30 ~ 5. 16(기간중 9일간)

다. 대상 : 20개소(투표소 17, 사전투표소 3)

라. 점검자 : 각 팀 예방요원 및 펌프차 승차대원

마. 중점확인사항

1) 투․개표소 설치건물 소방시설의 정상 작동여부

2) 투․개표소 내 소화기 적정비치 및 전기․가스시설 안전관리 상태

3) 관계자에 대한 소화기,옥내소화전 사용 등 초기진화요령 교육

4) 화재발생시 투․개표함 안전조치에 관한 사항

5) 기타 화기취급시설 등 안전관리 상태

바. 결과조치

1) 경미한 사항 : 현장에서 즉시 시정조치

2) 중요한 사항 : 건물 관계인에게 즉시 통보하고 투표일 전 조치완료

사. 기타사항

○ 투․개표소 소방안전점검표 작성 ⇒ 전자문서로 결재 처리

→ 서식 : 행정포털/서울시업무관리시스템/기안/공용서식『SB_8』소방특별조사

세부조사표(2)활용(제목변경)

3. 행정사항

1) 본 계획에 의거 시행에 만전을 기하고 소방안전점검과 관련 민원 등 불미스러 사례가

발생하지 않도록 각별히 주의하기 바라며,

2) 반드시 소방특별조사요원 자격에 준하는 자로 2인1조로 운영 될 수 있도록 자체계획

수립 및 점검을 실시하고,

3) 소방안전점검표는 자체보관하고 조사결과는 5.21(월)한 기일 엄수하여 보고

하기바랍니다.

붙임 : 1. 소방안전점검(투개표소) 대상 및 일정 1부.

2. 소방안전점검표 1부.

3. 소방안전점검 실시 결과 보고 서식 1부.

4. 선거관리 일반현황(강북구선거관리위원회) 1부.  끝.

담당자	박의용		2팀장	안재역		119안전센터장	04/23 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-1860	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111(수유동) 우이119안전센터	/
전화	904-0119	/전송	02-998-9116	/	park0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)