복    명    서

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이성교	이경희	04/24 이성환

제 목 : 아리수음수대 점검 복명서 (난곡중학교, 독산고등학교)

=======================================================================

아리수 음수대 관리실태 긴급 조사계획에 의거하여 금천문화예술정보학교 및 서울미술고등학교 아리수음수대 점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

【 난곡중학교 】

▢ 위    치 : 서울 금천구 문성로 67 (금천구 독산동 906-41)

▢ 점검일시 : 2018. 4. 19

▢ 점 검 자 : 공업6급 이성교

▢ 면 담 자 : 성명 조상현(행정계 주무관)( 연락처 : 070-5080-2141)

▢ 음수대현황 : 총 32대 (일반 – 32대)

▢ 점검내용

점 검 착 안 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 시설 관리
- 청결 상태(주변 환경 포함) ※ 불결시 내용을 구체적으로 기재	청결
- 시설물 파손 여부 ※ 불량시 구체적으로 기재(파손부위 등)	상태 양호
- 출수 상태 확인 ※ 불량시 구체적으로 기재	출수 양호
○ 음수대 관리 현황
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	설치 (시설주무관 조상현)
- 음수대 부착 점검표 설치 여부	설치
- 수질검사 여부(분기 1회 점검) ※ 미검사시 수도사업소로 연락	검사-적합

▢ 조치사항

○ 고장으로 업체 수리중이개소이고 음수대 위치 지점 교실이 변경되어 수정

【 서울독산고등학교 】

▢ 위    치 : 서울 금천구 문성로64 (금천구 독산동 907-34)

▢ 점검일시 : 2018. 4. 20.

▢ 점 검 자 : 공업6급 이성교

▢ 면 담 자 : 성명 임용래 (시설주무관)( 연락처 : 02-857-6248)

▢ 음수대현황 : 총 28대(일반 25개소, 대용량 3개소)

▢ 점검내용

점 검 착 안 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 시설 관리
- 청결 상태(주변 환경 포함) ※ 불결시 내용을 구체적으로 기재	청결
- 시설물 파손 여부 ※ 불량시 구체적으로 기재(파손부위 등)	상태 양호
- 출수 상태 확인 ※ 불량시 구체적으로 기재	출수 양호
○ 음수대 관리 현황
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	설치 (시설주무관)
- 음수대 부착 점검표 설치 여부	설치
- 수질검사 여부(분기 1회 점검) ※ 미검사시 수도사업소로 연락	검사-적합
전반적으로 음수대 음용도가 높고 학교에서 음수대 활용 적극 권장하고 있음

▢ 조치사항

- 학교내 아리수 음수대 대수를 좀더 늘릴수 있도록 건의하여 담당자에 내용전달

첨부  음수대 자체관리 세부점검표 2부.  끝.