문서번호	시설과-2366
결재일자	2018.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	오임석	심상원		04/24 송천헌
협 조
	동물원장			어경연

『2018년 어린이날 연휴 대비』

다중이용시설 간부합동점검 결과 보고

2018. 4.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 요망시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「2018년 어린이날 연휴대비」

다중이용시설 간부합동점검 결과 보고

관람객의 방문이 많을 것으로 예상되는 5월 어린이날 연휴에 대비하여 공원내 다중이용시설에 대한 간부합동점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018. 4. 20(금) 09:30 ~ 12:00

○ 점 검 자 : 대공원장 등 5급이상 간부 12명

○ 점검내용 : 시설물 안전 상태 및 손상 여부, 안전관리 준수여부 등

○ 점검시설 : 동물원내 다중이용시설

- 동물원정문광장, 기린사, 어린이놀이광장, 곰사, 호랑이사, 유인원관, 가금사, 늑대여우사, 해양관, 100주년 기념광장, 올빼미다리 등

○ 점검사진

기린사화장실 옥상전망대	어린이 놀이광장	가금사
해양관	늑대여우사	곰사

□ 간부합동점검 결과 - 17건

연번	위 치	요청(지적) 사항	추진부서
1	동물원 정문광장	호랑이상 도색작업 가림막 정비요함	조경과
		정문 가건물 철거지역 정비방안 마련	조경과
		금연표지판 및 공사자재 방치	시설과
2	기린사	기린화장실 옥상전망대 벽체 도색 벗겨짐	시설과
		기린화장실 옥상전망대 옥상 데크 파손	시설과
		기린화장실 옥상전망대 옥상위 나뭇가지 전지 등 정비	조경과
		기린 전망대 계단내 미끄럼방지 방지테이프 정비	시설과
3	어린이 놀이광장	정자 모서리 파손 정비	조경과
4	동물원전역	동물원내 임시천막 철거 등 정비	동물복지1,2과
		동물원내 동물설명판 정비 필요	동물기획과
		동물원내 안내간판 정비 필요	전략기획실
5	곰사	말레이곰사 관람로데크 정비	시설과
6	호랑이사	데크경사로 미끄럼방지 테이프 정비	조경과
		데크계단 파손 보수	조경과
7	100주년 기념 광장	바오밤나무 데크파손 정비 요망	조경과
8	올빼미다리	교량 도색 및 세척 등 정비요망	시설과
9	유인원관	화단내 공사자재 등 방치	시설과

□ 추진계획

○ 간부합동 점검결과는 해당부서에 통보하여 경미한 사항은 성수기전 보수 조치후 붙임양식에 의거 제출 (2018. 5. 3. 까지)

○ 기간이 소요되는 사항은 부서별 별도 추진계획수립 보고 후 사업추진

붙  임 : 어린이날 연휴대비 시설물 점검·정비 대장 1부.  끝.