		강동수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035540204	고객접수번호	1012018019338
수용가명	김태웅	민원신청일	2018년 04월 23일
수용가주소	서울특별시 강동구 성안로 87 201호 (성내동) ( 05389 강동구 성내동 407-13 201호 )
신청인	김규량	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	b1700036801
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	최철우
처리일시	2018년 04월 24일	누수여부	N
입회자	김규량	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수없음

끝.

주무관							최철우				현장민원과장					04/24 정국량
협조자
시행			현장민원과-5156										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3010							/전송			02-3146-5079					/	ccwaa@seoul.go.kr													/	대시민공개