<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(여의도공원 수질 정화 여과재 교체)

문서번호	여의도공원관리사무소-963
수 신	공원운영과장
접수번호

결재	★주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
	길종섭	代정성문	04/24 정일환

계 약 건 명			여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체
납 품 자			상 호			대명탄소(주)						성 명		***
계 약 금 액			*************************
계약체결년월일			2018년 4월 17일
납 품 기 한			2018년 5월 2일
납 품 년 월 일			2018년 4월 19일
검사(수)년월일			2018년 4월 19일
검사(수) 장 소			여의도공원 지당연못 기계실․잔디연못 기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018 년 4월 24일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소		국	여의도공원관리사무소		과	주무관	직급	성명	정성문		정성문		김영익
	검수자	서부공원녹지사업소		국	여의도공원관리사무소		과	주무관	직급	성명	양봉열		양봉열

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	품 명	규격	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	(1)∅950*1300H(층고)	2대
1	훼록사(범)	수입	L	*****	906		906
2	활성탄소(신탄)	8~30	L	*****	200		200
3	안트라싸이트	1~2	L	***	400		400
4	여과사	2~5mm	L	***	100		100
5	여과사	0.8~1.2mm	L	***	100		100
6	그라벨	5~10mm	L	*****	100		100
	(2)∅1200*1000H(층고)	1대
1	활성탄소(신탄)	8~30	L	*****	520		520
2	여과사	0.8~1.2mm	L	***	300		300
3	여과사	2~5mm	L	***	160		160
4	그라벨	10~20	L	***	160		160
	(3)∅3000*1100H(층고)
1	활성탄소(신탄)	8~30	L	*****	1,000		1,000
2	여과사	0.8~1.2mm	L	***	2,000		2,000
3	여과사	1~2	L	***	2,000		2,000
4	여과사	2~5mm	L	***	1,500		1,500
5	그라벨	5~10mm	L	***	1,000		1,000
	(4)인건비및경비
1	여재교체인건비		인	*******	16		16
2	폐기물처리비		kg	***	14,000		14,000
3	크레인사용료		일	*******	1		1
4	윈지외장비임대	2일	식	*******	2		2
5	자재운반및기타잡자재비		식	*******	1		1
6	이윤		식	*******	1		1

	여의도공원관리사무소장