자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	강북구 미아동 474 미아 동부센트레빌외 10개소
(경유)
제목	2018년 옥내급수관(정체수) 수질검사 실시 안내

1. 서울 시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사드리며     무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』에 따라 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 하며, 반드시 수질검사 성적서를 우리 사업소로 제출하여야 합니다.

가. 검사방법 : 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체된 수돗물      1리터를 채수하여 검사

나. 검사시기 : 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기

(단, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

다. 유의사항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시

3. 옥내급수관(정체수) 수질검사는 저수조 수질검사와는 검사 방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

첨부 : 관련법규 및 급수관 상태검사 안내 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	이문성		시설관리과장	04/24 천성훈
협조자
시행	시설관리과-7852	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3404	/전송		/	lhs329900@seoul.go.kr	/	부분공개(6)