		강동수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024209279	고객접수번호	1012018019421
수용가명	엄민용외 1명	민원신청일	2018년 04월 24일
수용가주소	서울특별시 강동구 천중로 70 3층 (천호동) ( 05325 강동구 천호동 364 3층 )
신청인	강향숙	신청인연락처	--
계량기구경	40 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	h1200200112
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	최철우
처리일시	2018년 04월 24일	누수여부	Y
입회자	강향숙	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 급수배관

끝.

주무관							최철우				현장민원과장					04/24 정국량
협조자
시행			현장민원과-5166										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3010							/전송			02-3146-5079					/	ccwaa@seoul.go.kr													/	대시민공개