	용산소방서
수신	용산구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	어린이집 소방시설분야 등 확인 결과 알림 (삼일****)

1. 용산구청 여성가족과-17907(2018.04.12.)호 「영유아보육시설 설비의 소방관련 분야

재확인 요청********」과 관련입니다.

2. 상기 어린이집에 대한 소방시설분야 적합여부 확인 결과 사항을 다음과 같이 알려드리니

업무에 참고하시기 바랍니다.

대 상	주 소	확인내용	결 과
** ****	******************	소화기, 유도등, 자동화재탐지설비, 스프링클러설비, 방염물품(목재) 등	적합

※ 소화기, 비상구 적정관리 및 방염대상물품 추가 설치 시 방염성능 확인토록 안내함.  끝.

							용산소방서장
담당자							정성현			검사지도팀장					김성문					예방과장					04/24 최규태
협조자				담당자						김두영
시행			예방과-4306									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-754-0119						/전송			02-773-1179					/													/	부분공개(6)