＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 상반기 재개발․재건축지역 상수도시설물 관리실태 점검결과 알림

1. 2018년 상반기 재개발․재건축지역 상수도시설물 관리실태 점검결과를 붙임과 같이 알려드리오니 자체 점검시 참고바라며 아래 지시사항은 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 플러그 미설치, 봉인탈락, 도수 등 지적사항

- 자체 조치 후 2018. 5. 15.(화) 까지 결과보고

나. 이주중인 지역의 배수관 골목단위 폐쇄 철저

- 이주중으로 배수관 폐쇄가 불가한 경우 안전표시(소형 현수막 등) 설치

- 이주가 완료된 지역은 골목단위로 신속히 분기점 폐쇄

다. 긴급 누수발생에 대비하여 조합측 상수도 업체와 비상연락망 구축 철저

붙 임 : 상수도시설물 관리실태 점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수-급수,상수-시설
주무관	김일구		누수방지과장	유승효		시설안전부장	04/24 강신재
협조자
시행	누수방지과-3986	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1523	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개