		강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『제7회 전국동시지방선거』에 따른 투개표소 소방안전점검 계획 변경보고

1. 관련근거

○ 예방과-4602(2018.4.23.)호『제7회 전국동시지방선거에 따른 투․개표소 소

방안전점검 계획』

○ 우이119안전센터-1860(2018.4.23.)호『제7회 전국동시지방선거에 따른

투․개표소 소방안전점검 계획』

2. 우리119안전센터 제7회 전국동시지방선거에 따른 투․개표소 소방안전점검 계획

를 변경 시행하고져 합니다.

가. 선거일 : 2018. 6. 13(수)

나. 점검기간 : 2018. 5. 01~5. 16(기간중 9일간)(변경전 2018.3.30∼5.16.)

다. 대상 : 20개소(투표소 17, 사전투표소 3)

라. 점검자 : 각 팀 예방요원 및 펌프차 승차대원

마. 중점확인사항

1) 투․개표소 설치건물 소방시설의 정상 작동여부

2) 투․개표소 내 소화기 적정비치 및 전기․가스시설 안전관리 상태

3) 관계자에 대한 소화기,옥내소화전 사용 등 초기진화요령 교육

4) 화재발생시 투․개표함 안전조치에 관한 사항

5) 기타 화기취급시설 등 안전관리 상태

바. 결과조치

1) 경미한 사항 : 현장에서 즉시 시정조치

2) 중요한 사항 : 건물 관계인에게 즉시 통보하고 투표일 전 조치완료

사. 기타사항

○ 투․개표소 소방안전점검표 작성 ⇒ 전자문서로 결재 처리

→ 서식 : 행정포털/서울시업무관리시스템/기안/공용서식『SB_8』소방특별

조사 세부조사표(2)활용(제목변경)

3. 행정사항

1) 본 계획에 의거 시행에 만전을 기하고 소방안전점검과 관련 민원 등 불미스

러 사례가 발생하지 않도록 각별히 주의하기 바라며,

2) 반드시 소방특별조사요원 자격에 준하는 자로 2인1조로 운영하여 점검을 실

시하고,

3) 소방안전점검표는 자체보관하고 조사결과는 5.18(금)한 기일 엄수하여 보고

하기바랍니다.

붙임 : 1. 소방안전점검(투개표소) 대상 및 일정 1부.

2. 소방안전점검표 1부.

3. 소방안전점검 실시 결과 보고 서식 1부.

4. 선거관리 일반현황(강북구선거관리위원회) 1부.  끝.

담당자							정해린			1팀장					김영동					119안전센터장					04/25 박희기
협조자
시행			우이119안전센터-1894									(						)		접수											(						)
우	01137																				/
전화		02-904-0119						/전송			02-998-9116					/													/	부분공개(6)