물품매입(관급자재)요구서

주무관		지역협력팀장	대외협력담당관			상생상회 조성공사에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 매입(구매)하고자 합니다. 붙임 : 1. 상생상회 조성공사 계획 1식. 2. 관급자재 견적서 1부. (부서전화번호 : 2133-6671)
김지광		이대희	04/25 김규룡
협 조	계약2팀장
	이태영

건 명 :				관급자재 조달구매 - 상생상회 조성공사												시 행		대외협력담당관-4120			(								)
조직	대외협력담당관		정책사업		시정현안 협업기반조성	단위사업	지방자치단체 교류협력강화	세부사업	지역상생교류센터 조성 및 운영	편성목	시설비 및 부대비		통계목		시설비	접 수					(								)
																수신자		재무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
																			유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
23240099		천장형카세트 4WAY					3.2/3.6		대			3		1,500,000
23240106		천장형카세트 4WAY					8.3/9.3		대			9		5,985,000
23240107		천장형카세트 4WAY					10.0/11.2		대			8		5,640,000
22998870		실외기(28HP)-냉난방					81.2/91.4		대			1		13,090,000
22998871		실외기(30HP)-냉난방					87.0/97.9		대			1		13,720,000
23110679		룸컨트롤러					룸컨트롤러세트		대			20		970,000
20912098		실외기받침대 (멀티)					평균990×830×130mm		조			4		465,600
21567236		기본설치					기본(냉매배관제외)		식			20		11,774,000
10061680		냉매관설치					평균Φ12.7mm		m			175		1,050,000
10061682		냉매관설치					평균Φ15.88mm		m			175		1,239,000
위 물품을 계약일로부터 60일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
10061684	냉매관설치	평균Φ20mm	m	50	430,000
20373317	냉매관설치	평균Φ25mm	m	50	523,500
20918016	냉매관설치	평균Φ38.1,mm	m	20	279,200
20469354	분기관	Y분기관설치	개	18	937,800
20373322	드레인관	Φ32mm	m	300	1,800,000
10061686	전선및전선관	룸컨트롤러세트용	m	140	896,000
22723642	전선및전선관	실내외기간 통신용케이블	m	200	1,280,000
20912089	실외기배관커버	노출배관커버트레이	조	6	261,600
20373320	실외기배관커버	함석배관커버트레이	조	20	442,000
21654963	설치용크래인	25톤	대	1	388,000
소계					22,736,700
조달 수수료			0.54%		338,428
합계					63,010,128
위 물품을 계약일로부터 60일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	대외협력담당관

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.