"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		성동소방서
수신자		서울종합방재센터소장(전산통신과장)
(경유)
제목	소방서 상황실 119지령시스템 전원설비 점검 결과 제출

1. 관련근거

○ 서울종합방재센터 전산통신과-1522(2018.4.12.) “소방서 상황실 119지령시스템 전원설비 점검 협조 요청”

2. 우리 소방서 상황실에서 운영중인 119지령시스템용 전원설비 운영 현황을 아래와 같이 파악하여 제출합니다.

가. 점검사항 : 지령장비용 무정전전원장치(UPS) 전원이 비상발전기 전원에 연결되어 있는지 여부

나. 점검방법 : 전기안전관리자 협조하에 UPS 전원설비 연결상태 확인

다. 점검결과 : 비상발전기 전원사용

붙임  점검결과(성동) 1부.  끝.

	성동소방서장
담당자	현광진		지휘3팀장	신형욱		현장대응단장	전결 04/25 이은규
협조자
시행	현장대응단-3113	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 현장대응단 지휘팀	/
전화	02-2622-1711	/전송	02-2622-1719	/	hkjnnn@seoul.go.kr	/	대시민공개