위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 준수사항 알림

1. 소방청 소방산업과-1338호(2018.4.17.) “전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 운영지도 철저” 관련입니다.

2. 중소벤처기업부에서 전통시장 조기 화재(연기, 열, 불꽃 등) 감지 및 119종합상황실ㆍ상인 등에게 화재사실을 통보하는 화재알림시설 설치 지원사업을 붙임과 같이 추진하오니,

3. 각 소방서에서는 구청에서 사업시행하기 이전에 아래 유의사항을 반드시 구청에 사전통보하기 바라며, 협의 요청 시 반드시 소방용품 형식승인 제품을 설치하도록 지도하고 소방관련법에 저촉되지 않는지 여부 등을 확인하시기 바랍니다.

< ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 >

가. 선정대상 : 전통시장 20개소*

* 광진 1, 영등포 1, 성북 1, 강서 3, 도봉 1, 구로 5, 송파 2, 중랑 1, 동작 1, 서대문 2, 성동 2

나. 유의 및 준수사항 → (반드시 구청에 통보하여 사업시행후 발생가능한 문제 방지)

○ 화재알림시설은 종합방재센터 출동시스템과 연계가 필수조건이므로, 관할구청에서 사업시행 전 관할소방서와 반드시 사전 협의토록 구청에 공문 발송. (사전 협의 없으면 설치 불가)

○ 화재알림시설은 반드시 KFI 형식승인 제품만 설치 하도록 관할구청에 지도하고, 미 승인 제품 설치 시 추후 종합방재센터와 연계 불가함을 구청에 통지.

※ 현재, KFI 형식승인 제품 없음

○ 소방관련법에 저촉되지 않는 범위 내에서만 사업 추진.

※ 무선감지기에 대한 형식승인 기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(2017.12.6.)」 및 시험세칙기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙(2018.2.2.)」 개정

3. 행정사항

가. 사업선정대상(20개소) 관할 소방서에서는 관할 구청과 사전 협의가 이루어 질 수 있도록 유의ㆍ준수사항을 관할 구청에 공문 즉시 발송 및 관리 철저.

붙 임 : 1. ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 운영지도 철저(갑지) 1부.

2. ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 계획 1부.

3. ‘18년 화재알림시설 최종 선정 결과(시장리스트) 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서소1-24(24개소방서)
담당자							지태규			예방팀장					장만석					예방과장					04/25 이홍섭
협조자
시행			예방과-10694									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-446-2851						/전송			02-458-0119					/													/	대시민공개