문서번호	시설과-2450
결재일자	2018.4.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
이재균	조대복	오임석	代이행용		04/26 송천헌
협 조
	전문관			강명식

- 2018년 서울대공원 -

분수시설 운영계획

2018. 4.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 서울대공원 분수시설 유지관리 계획

우리 대공원 방문객에게 여름철 휴식 공간인 분수시설에 대하여 유지관리 계획을 수립 시행하여 쾌적하고 안전한 친수공간을 제공하고자함.

Ⅰ		관련근거

□ 수질 및 수생태계 보전에 관한법률시행규칙 『별표 9의2』

Ⅱ		분수시설 현황

위 치	분 수 명	수 량	공급용수	관리부서	종류
계		8set
종합안내소	중앙분수	1set	지하수	시 설 과	일반분수
해 양 관	돌고래 조각분수	1set	상수도	"	일반분수

Ⅲ		가동계획

□ 가동기간 : 2018. 5. 1 ~ 9. 30(5개월)

❍ 4월말(시험가동), 10월 중 주말 및 공휴일은 탄력적 운영

❍ 종합안내소 중앙분수는 장기사용에 따른 시설노후로 정상적인 운영이 어려운 바, 분수설비 중 가동이 가능한 분수만 가동할 예정이며 심각한 안전상 문제 발생시 가동정지예정.

※ 중앙분수대는 종합안내소 리모델링 계획 등에 포함하여 철거예정인 시설물로 최소 보수 운영

□ 가동시간 : 1시간 30분 ~ 2시간/일

위 치	분수종류	가동횟수/일	가동시간
종합안내소, 해양관	일반분수	3회	12:00~12:30, 13:00~13:30, 17:00~17:30 (1시간 30분 가동)

□ 가동 운영기준

❍ 강우 및 강풍 시 분수시설 가동 중지

❍ 공원 내 이용인원, 에너지 상황, 일기 및 가동시기(주말) 등에 따라 가동시간 탄력적 조정시행

Ⅳ		관리 계획

□ 시설관리

관리분야	시 기 별		비 고
	5 ~ 6, 9월	7 ~ 8월
기기 육안점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회
수질검사(일반형)	월1회 이상	월1회 이상	서울특별시 보건환경연구원 검사 의뢰

□ 수질관리

❍ 수질기준 초과 시 원인규명 및 필요한 조치 시행완료 후 재가동

❍ 비접촉형 분수로 분수대에 입수 금지 등 안내문 부착

Ⅴ		추진일정

추진일시	추진내용	비고
‘18. 4.20. ~ 4.27.	분수시설 일제점검･정비(건축,기계분야)
‘18. 4.28. ~ 4.30.까지	주말 시험가동
‘18. 5월 ~ 9월	일일 가동운전
‘18. 10.1. ~ 10.31.까지	주말 가동운전

붙임 : 1. 분수시설 관리대장 1부.

2. 분수시설 관리일지 1부.   끝.