【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고압가스 제조시설 사업개시 허가에 따른 공기충전관리 계획 보고

1. 관련근거

가. 양천구청 맑은환경과-12823(2018.4.18.)“고압가스(공기충전)사업개시신고수리알림”

나. 양천구청 맑은환경과-12811(2018.4.18.)“고압가스안전관리자 선임신고 수리알림”

다. 본부 안전지원과-6013(2018.3.23.)“공기충전시설 자율검사 등 안전관리철저 알림”

2. 위와 관련 우리 신트리119안전센터 에서 운영중인 공기충전시설 관리계획을 붙임과 같이      보고합니다.

가. 점검 및 교육주기

구분	점검주기	점검일	점검자	비고
고압가스 안전점검표	일일,주간,월간	매주 목 매월 마지막주 목	안전관리 책임자(원)	행정정보관리 시스템
고압가스 안전교육 일지	매월 1회	매월첫번째주 목	안전관리 책임자(원)	관련직원 대상교육 행정정보관리 시스템
수리보수 및 철거일지	사유발생시		안전관리 책임자(원)	일지관리 시스템
공기충전기 점검대장 공기충전기 충전함 대장	주1회 이상	매주 목	안전관리 책임자(원)	일지관리 시스템
충전 이력관리	매충전시		안전관리 책임자(원)	장비관리 시스템

나. 비상연락망 및 안전관리자 인사이동 시 문서로 변경 결재

붙임 : 1. 공기충전기 관리카드 1부.

2. 고압가스 안전교육일지(서식) 1부.

3. 공기충전기 안전관리자 책임자 지정 1부.

4. 비상연락망 및 유관기관 신고체계 1부.

5. 고압가스충전시설 안전관리매뉴얼 1부.  끝.

담당자	이종욱		2팀장	문광훈		센터장	04/26 박노호
협조자
시행	신트리119안전센터-1794	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터	/
전화	2691-1113	/전송	2691-1134	/		/	대시민공개