투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	책임건설사업관리기술자 여선모님
(경유)
제목	건물 부분철거 절단(와이어쇼공법) 반영 실정보고 승인 알림

1. 디지털3(감)제*******1호(2018.04.24.)와 관련입니다.

2. 위 대호로「디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사」의 건물 부분철거 절단(와이어쇼공법) 반영 실정보고에 대하여 승인하오니, 향후 설계변경시  정산 반영하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 현재 교학사 내부는 정밀 인쇄기계 등을 운용중에 있으나 소송 등으로 조사가 곤란한 상태에서 기존 건물과 접합부분만 절단을 반영 하였으므로, 향후 교학사의 인쇄기계 배치(이전)계획 등에 따라 철거 방법 재수립 검토 요망

붙 임 : 검토보고서 1부.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							박중모			환경시설과장					장수철					방재시설부장					04/26 代진재섭
협조자
시행			방재시설부-5417									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		3708-8772						/전송			3708-8756					/	p05480548@seoul.go.kr												/	대시민공개