위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 준수사항 알림

1. 귀 청의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 중소벤처기업부에서 전통시장 조기 화재(연기, 열, 불꽃 등) 감지 및 119종합상황실·상인 등에게 화재사실을 통보하는 화재알림시설 사업과 관련 “18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 준수사항”을 알립니다.

< ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 >

가. 선정대상 : 뚝도시장, 금남시장

나. 유의 및 준수사항

○ 화재알림시설은 종합방재센터 출동시스템과 연계가 필수조건이므로, 사업시행 전 관할소방서와 반드시 사전 협의. (사전 협의 없으면 설치 불가)

○ 화재알림시설은 반드시 KFI 형식승인 제품만 설치, 미 승인 제품 설치 시 추후 종합방재센터와 연계 불가. (※ 현재, KFI 형식승인 제품 없음)

○ 소방관련법에 저촉되지 않는 범위 내에서만 사업 추진.

※ 무선감지기에 대한 형식승인 기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(2017.12.6.)」 및 시험세칙기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙(2018.2.2.)」 개정.

끝.

							성동소방서장
수신자					성동구청장(안전관리과장),성동구청장(지역경제과장)
★담당자							김진섭			예방팀장					이정환					예방과장					04/26 김덕봉
협조자
시행			예방과-5042									(						)		접수											(						)
우	04765					서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)															/			http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		02-2622-1671						/전송			02-2622-1679					/	dipkiss@seoul.go.kr												/	대시민공개