위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	재난위험시설 보수·보강공사 관련 안전조치 철저요청

1. ************************『더 안전시민모임 개최결과 통보』 ********************『더 안전시민모임 재난위험시설 등 보수·보강사업비 교부』와 관련입니다.

2. 노원구 *******************************공사시행과 관련, 회의시 개진된 안전자문위원 등의 의견을 반영하여 선(先)안전조치 후(後) 공사를 시행하는 등 안전관리에 철저를 기하여 공사로 인한 2차 피해가 발생하지 않도록 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

▣서울시 안전자문위원(자문의견)요약

옹벽의 안전정 확보를 위한 보강조치는 기존 옹벽을 철거하고 재설치 하는 방법이 바람직하지만 기존옹벽철거에 따른 2차적인 위해요인이 발생이 예상되므로 현상태에서 보강대책을 수립하기가 현실적으로 어려움이 따르므로

보강공사를 시행하기 전에 기존 옹벽을 H형강 등에 의한 버팀방식의 임시 보강공사를 선시행 후 보강공사를 진행해야 네일 설치를 위한 천공작업 등에 의해 발생될 수 있는 사고를 방지할 수 있을것으로 판단되며

보강공사 계획 전에 옹벽 후면부의 지질상태등을 확인하여 네일링공법의 적정성 및 보강길이 결정, 구조옹벽 단면계획 등을 계획하여야 하며 신·구 옹벽구조물에 배수구멍을 설치하여 옹벽에 수압이 작용하지 않도록 하여 원활한 배수를 유도 할 것

※기통보한 *****************************공문 및 서울시 안전점검 전문가 의견 참조

따로붙임 : 1. 시설안전사각지대 회의록 1부

2. 서울시 안전자문위원 의견서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	노원구청장(건축과장),노원구청장(물안전관리과장)
실무사무관	김재영		시설안전팀장	배진수		시설안전과장	04/26 고승효
협조자
시행	시설안전과-6285	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	jfgold@seoul.go.kr	/	부분공개(6)