문서번호	현장대응단-2776
보존기간	년
결재일자	2018.4.26.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
신청순	김기영	전결 04/26 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 57
출동일시		2018. 4. 17.(화) 11:06 ~ 12:00 (완진 11:11)
발생장소		************************** 인테리어 사무실 앞 공터 폐자재 등 적치물
피해 내역	인명	없음
	재산	1,141천원(부동산 30, 동산 1,111)
화재원인		부주의(절단 불티)
발화개요		지나가는 시민이 불꽃을 목격하고, 진화중인 관계자가 신고해달라고 하여 119에 화재 신고 된 상황으로서, 인테리어 사무실 앞 공터에 인테리어 공사 후 쌓아둔 폐자재 등 쓰레기를 치우면서, 그라인더로 철재 사각파이프 절단 작업 중 불티가 뚜껑이 없이 개방된 제2석유류가 든 페인트 희석제인 통에 떨어져 남아있는 희석제에 착화․발화 추정되는 화재로 소방대도착 전 수돗물을 이용하여 자체 진화한 화재임.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018 - 57) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재피해 조사서(재산) 1부. 4. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 5. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장