【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018.‘보이는 소화기’설치에 따른 검수 및 현지확인 자체 계획

1. 예방과-6938(2018.4.26.)「2018.`보이는 소화기’설치에 따른 검수 및 현지확인      계획」와 관련입니다

2. 우리119안전센터 관내 소방차 통행불가(곤란) 화재취약지역에 대한 보이는     소화기 설치완료에 따른 물품검수 및 현지확인 계획을 붙임과 같이 추진     하고자합니다.

가. 기    간 : 2018. 4.25. ~ 5. 3.

나. 설치대상 : 소방차 통행불가(곤란) 지역(붙임1참조)

다. 설치수량 : 10개소 20개

합계	1팀	3팀
10개소 (20개)	5개소 (10개)	5개소 (10개)

라. 검수방법

1)‘보이는 소화기’물품설치 및 수량 적정성 확인 ⇨ 물품 외관점검, 부착 견고성 등 확인

2) 보이는 소화기 관리카드 작성 및 검수 철저(붙임4 스캔 제출)

3) 지역주민 소화기 사용법 및 화재예방 안전교육 병행 등

4) 주간근무시 펌프차 활용하여 물품검수 및 현지확인

3. 행정사항

119안전센터는 보이는 소화기 관리카드 및 검수결과(붙임2~4)를 2018. 5.3.까

예방팀으로 제출하여 주시기 바랍니다

붙임  1. 보이는 소화기 설치 대상 추진 계획 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드 1부.

3. 보이는 소화기 검수 결과(사진) 1부.

4. 보이는 소화기 검수 확인증 1부.

5. 보이는 소화기 관리카드(예시) 1부.

6. 보이는 소화기 검수 결과(예시) 1부.

7. 보이는 소화기 검수 확인증(예시) 1부.  끝.

담당자	김상호		119안전센터장	04/26 이서원
협조자
시행	신정119안전센터-1824	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268 양천구 신정동 1191-4. 신정119안전센터 (신정동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	2601-0112	/		/	부분공개(6)