	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고(강동경희***** 등 2개소)

1. 예방과-6470(2018.4.25.) 『조치명령 발부대상 확인점검 계획(********* 등 2개소)』

2. 위험물 옥내탱크저장소 조치명령서 발부대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이     보고 합니다.

대 상 명(소재지)	조치명령 내용	보완기한	확인일	확인자	확인결과
********* *********	노후소화기 1개 교체 (대형소화기 1개)	2018.4.24	2018.4.26	경.김보경 위.이희문	완비
****** *********	방폭등 1개 점등 요함	2018.4.24	2018.4.26	경.김보경 위.이희문	완비

끝.

담당자	이희문		위험물안전팀장	김보경		예방과장	전결 04/27 김상곤
협조자
시행	예방과-6617	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)