예비 준공검사조서(2017년 서초구 관내 상수도공사)-3차 정산(최종)

문서번호	시설관리과-7614
결재일자	2018.4.27.

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		강희창		김정호		04/27 박은선

공 사 명		2017년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) - 3차 정산(최종)
계 약 자		스타건설(주) 김기현	준공예정일	2018. 6. 30.
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사	보호통 설치 상태 - 적정 원형 밸브실 설치 상태 - 적정 급수공사 및 불용관 폐쇄 - 적정		-
	부대공사	포장 상태 - 적정		-
관리부서		강남수도사업소 시설관리과 강희창, 김정호, 최지영, 안효민, 이동규
감 리 원		㈜이준엔지니어링 윤기복
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함. 2018년 4월 26일

붙 임 : 1. 예비준공사진 1부.

2. 예비준공 현장 검사표(3차) 1부.  끝.