＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	품질시험계획서 승인 통보

1. 서울시설공단 공사감독2처-3280(2018.4.26.)호와 관련입니다.

2.「서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사」품질시험계획서 제출 건에 대해 아래와 같이 승인하오니 본 계획서에 따라 품질관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 검토결과: 승인

나. 검토사항

1) 건설기술진흥법 시행령 별표9에 따른 품질시험계획서 항목 반영 여부

2) 건설기술진흥법 시행규칙 별표5에 따른 시험시설 및 기술자 배치기준 준수 여부

3) 국토부 품질관리업무지침 별표2에 따른 시험기준 반영 여부

구분	항목	내 용	검토내용	검토결과
1장	개 요	공사명, 시공자, 현장대리인 등	사업개요 반영 여부	적정
2장	시험계획	공종, 시험종목, 시험계획물량, 시험빈도, 시험횟수 등	(국토부 고시 2017-450호)건설공사 품질관리 업무지침 품질시험기준 반영 여부	적정
3장	시험시설	장비명, 규격, 단위, 수량, 시험실배치 평면도 등	품질관리 시설 및 건설기술자 배치 기준 반영여부 -초급품질관리대상 공사로서 시험실 소요면적 20㎡이상, 초급1인 이상 배치 필요	적정
4장	품질관리자 배치계획	성명, 등급, 품질관리업무 수행기간, 기술자 자격, 및 학력경력사항 등

붙임: 품질시험계획서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	최지영		시설관리과장	04/27 박은선
협조자
시행	시설관리과-7629	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(5)