		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024638947	고객접수번호	*************
수용가명	******	민원신청일	2018년 04월 27일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19890929	기물번호	*********83
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	**
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장 점검 결과 앵글 밸브 이상 없음.

끝.

주무관							최박				주무관					한호진					급수운영과장					04/27 김태헌
협조자
시행			급수운영과-6742										(						)		접수												(						)
우																						/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5150							/전송								/	chstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)