		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031404159	고객접수번호	1012018020082
수용가명	김수일	민원신청일	2018년 04월 27일
수용가주소	서울특별시 강동구 구천면로47가길 30 402호 (암사동, 현대타워) ( 05260 강동구 암사동 484-22 402호 )
신청인	김수일	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19971125	기물번호	r1300027041
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	최철우
입회자	김수일	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	배관 문제로 추정(소음)

끝.

주무관							최철우				현장민원과장					04/27 정국량
협조자
시행			현장민원과-5365										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3010							/전송			02-3146-5079					/	ccwaa@seoul.go.kr													/	대시민공개