화재취약대상 간부 현장확인 결과(망원시장)

검사일시 : 2018. 4. 20.(금)

1. 확인대상

대 상 명	망원시장			전화번호	335-3591
소 재 지	월드컵로 13길 70	대표자	망원시장상인회 (회장 서정례)	주 용 도	전통시장
건물구조	철근콘크리트조, 지상1층, 연면적 2,297㎡			소방안전관리자	조태섭(메니저)

2. 기본 확인사항                                  교육인원 : 4명

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	보이는 소화기 및 비상경보설비 관리상태 적정함	․ 점포별 소화기는 쉽게 사용 할 수 있는 장소에 비치 ․ 비소장치 관리철저 당부
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 점포 불안전요인 사항 발견없음	․ 봄철 건조기 화기취급시 안전점검 철저토록 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	출입구 2개소 및 내부 소방통로 확보됨	․ 시장 내부통로는 상시 확보 상태 유지토록 안내 ․ 소방통로 물품적치 없도록 교육
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 조태섭 안전관리 수행 적정함	․ 봄철 취약시기 안전점검 철저 당부

결재	대응총괄팀장		예방과장
	김상현		04/27 임한선
협조	조애정