	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	5월중 다중이용업소 허가 변경(신규, 지위승계, 폐업)사항 업무 협조 요청(알림)

1. 주민 안전을 위한 소방행정 업무에 적극 협조하여 주신데 감사드립니다.

2. 『다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등)』에

따라 다중이용업을 하려는자는 안전시설등 완비증명서를 신규, 또는 재발급을 받아야

하나, 신규 및 재발급을 받지 않고 영업하는 취약다중이용업소가 적발되고 있습니다.

신규대상	재발급대상
○ 다중이용업소 신규로 설치 ○ 영업장 내부 실내장식물 변경(방염설치) ○ 영업장 면적증가, 구조변경(실증가)	○ 분실 또는 헐어서 못씀 ○ 업소명 변경 ○ 사업자(소유권) 변경

3. 이에, 우리서는 다중이용업소 현황을 철저히 관리하여 화재예방에 최선을 다하고자

하오니, 『다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제7조(관련 행정기관의 통보사항)』에

의거하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 확인사항 : 안전시설등 완비증명서 확인(업소명, 사업자 일치) [붙임2참조]

4. 고시원, 산후조리원은 재발급시 스프링클러설비를 추가로 설치해야 하므로 반드시

소방서로 통보를 부탁드립니다.

5. 행정사항

○ 신규 다중이용업소의 허가.인가 등록. 수리 : 허가한 날부터 14일 이내

○ 재교부(지위승계) 휴업, 폐업 : 매월 익일 3일한

○ 제출서식은 귀관(청)에서 보유하고 있는 서식 가능. [붙임1] 참조

붙임 1. 신규, 지위승계, 휴업, 폐업 현황(통보양식) 1부.

2. 안전시설등 완비증명서 확인사항 1부.

3. 다중이용업소 종류 및 담당부서 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	다중변경협조
담당자	이진주		검사지도팀장	代박종숙		예방과장	04/27 代박종숙
협조자
시행	예방과-10174	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/		/	대시민공개