【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서(서남 1처리장 포기조 무산소조 수중교반기 교체)

부분공개(5)

시 행	물재생시설과-331
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장			결재
조귀현		황철호	01/08 이인근
협 조

건 명	서남 1처리장 포기조 무산소조 수중교반기 교체			요청기관		물재생시설과
산출금액	200,000,000원
제조(수리) 기 간	계약일로부터 180일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2018.04.30
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 서남물재생센터 운영1실 ․ 작 성 자 : 전 계 훈(전화번호 : 02-3660-2145)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	제1처리장 포기조 무산소조 수중교반기 교체	시설비(민간위탁금)				200,000
○ 1처리장 포기조 무산소조 수중교반기 교체 - 수중교반기 (3.6kW×∮1,250, 헬리컬기어감속기) 12대 - 제어반정비(센서, 컨버터, 릴레이 등) 12대분
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	물재생시설과장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	1처리장 포기조 무산소조 수중교반기 교체	◦ 수 량 :	12대
◦ 규 격 :	3.6kW×∮1,250×12대	◦ 납품기간 :	계약일로부터 180일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액(원)			구성비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	대	12	12,000,000	144,000,000
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				144,000,000	72.0
	노무비	직접노무비	식	1		15,838,896
		간접노무비				1,536,372
		소 계				17,375,268	8.7
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		산재보험료
		고용보험료
		보 관 비
		외주가공비
		산업안전보건관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타경비				7,746,012
		소 계				7,746,012	3.9
일반관리비 ( )%						10,147,276	5.1
이 윤 ( )%						4,396,426	2.2
고 재 처 리						-1,846,800	-0.9
총 원 가						181,818,182	90.9
부 가 가 치 세						18,181,818	9.1
총 계						200,000,000	100