위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 해빙기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 재난대응과-88(2018.1.2.)호 『2018년 소방용수업무 관련 기본계획』

나. 재난대응과-3640(2018.2.19.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림』

2. 2018년 해빙기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 붙임과 같이 취합 보고합니다.(알려드립니다.)

가. 소방용수시설 현황 : 59,851개소

합 계	소 계 (지상+지하)	소화전(99.4%)		저수조(0.5%)	급수탑(0.1%)
		지상식(28.7%)	지하식(71.3%)
59,851	59,470	17,070	42,400	303	78

나. 비상소화장치 현황 : 2,630개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,630	262	235	59	136	79	78	214	81	64	87	46	98	113	49	103	47	186	33	53	91	196	147	95	78

다. 고장 소방용수시설 현황(비상소화장치 포함) : 2,616개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,616	172	266	88	166	56	137	94	11	102	166	81	135	130	131	98	158	85	129	61	44	87	38	44	137

3. 각 소방서에서는 고장 소방용수시설에 대해 예산 범위내 신속한 보수가 이루어 질수 있도록 노력하여 주시고, 관련 예산이 조기집행 될 수 있도록 수도사업소에 독려를 요청드립니다.

붙임: 소방용수 일제조사 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	04/30 김학준
협조자
시행	재난대응과-8958	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)