위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		도봉소방서
수신	도봉구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 준수사항 협조 요청

1. 관련근거

가. 소방청 소방산업과-1338호(2018.4.17.)「전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 운영지도 철저」

나. 市예방과-10694호(2018.4.25.)「 ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 안내 및 준수사항 알림」

2. 중소벤처기업부에서 전통시장 조기 화재(연기, 열, 불꽃 등) 감지 및 119종합상황실ㆍ상인 등에게 화재사실을 통보하는 화재알림시설 설치 지원사업을 붙임과 같이 추진하오니,

3. 도봉구청에서는 사업시행하기 이전에 아래 유의사항을 참고하시어 사업시행 후 문제가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 >

가. 선정대상 : 방학동도깨비시장

나. 유의 및 협조사항

○ 화재알림시설은 종합방재센터 출동시스템과 연계가 필수조건이므로, 구청에서 사업시행 전 도봉소방서와 반드시 사전 협의. (사전 협의 없으면 설치 불가)

○ 화재알림시설은 반드시 KFI 형식승인 제품만 설치하고, 미 승인 제품 설치 시 추후 종합방재센터와 연계 불가함.

※ 현재, KFI 형식승인 제품 없음

○ 소방관련법에 저촉되지 않는 범위 내에서만 사업 추진.

※ 무선감지기에 대한 형식승인 기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(2017.12.6.)」 및 시험세칙기준 「감지기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙(2018.2.2.)」 개정

붙 임 : 1. ‘18년 전통시장 화재알림시설 설치사업 계획 1부.

2. ‘18년 화재알림시설 최종 선정 결과(시장리스트) 1부.  끝.

							도봉소방서장
담당자							이석엽			예방팀장					류인길					예방과장					전결 04/30 이상일
협조자
시행			예방과-5000									(						)		접수											(						)
우	01334					서울특별시 도봉구 도봉로666 도봉소방서 예방과															/
전화		02-3492-3447						/전송			02-3492-3119					/	ttllee@seoul.go.kr												/	대시민공개