	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 2차 고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현장 확인 결과 보고(수서)

1. 재난관리과-3470(2018.4.16.)호『2018년 고장 소방용수시설  보수완료에 따른     현장 확인(검수) 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리안전센터 고장 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이       보고합니다.

가. 확인기간 : 2018. 4. 16.(월) ~ 4. 27.(금)

나. 확인대상 : 공소 2547호 등 3개소

다. 확인내용

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품 간 연결 상태, 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 공사 마무리 상태(도로포장 및 마감상태) 확인

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 등

붙임  소방용수시설 확인점검 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	이상민		진압1팀장	백선열		119안전센터장	04/30 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-2466	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-451-9019	/전송	02-451-0019	/	m5199648@seoul.go.kr	/	대시민공개