	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 5월중 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3호『소방용수시설 및 비상소        화장치 관리』

나. 재난관리과-4353(2017.6.26.)호 『비상소화장치 신설 및 수리 완료에 따른 현지        확인 안내』

2. 위와 관련, 성산119안전센터 2018년 5월중 비상소화장치 점검 계획을 다음과      같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 5. 1. ~  5. 31.

나. 대    상 : 비상소화장치 14개소

다. 점검방법 : 센터장 선별점검 및 펌프차담당(펌프차량 이용) 순회점검

라. 점검내용

1) 소화용수 이상유무 확인

2) 비상소화장치 외관 확인

3) 비상소화장치 적재비품 확인 등

붙임  5월중 비상소화장치 점검계획1부.  끝.

담당자	박관식		진압1팀장	代조항일		119안전센터장	04/30 권오헌
협조자
시행	성산119안전센터-2130	(		)	접수		(		)
우	03935	서울특별시 마포구 월드컵북로240	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-309-0096	/		/	대시민공개