화재방어 검토회의 실시 결과보고(신정동 323-29)

문서번호	신트리119안전센터-1867
수 신 자	양천소방서장(현장대응단장)
접수번호

결재	★담당자	1팀장	센터장
	김세중	代김종수	04/30 박노호

	2018 - 4		안전센터명		신트리
검토회의 일시	2018.04.30.(월) 08:30 ~ 09:00		참석 인원		17명			1팀장	김종수
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2018.04.24.(화)		18:43		18:48			19:20	19:40
	위 치	양천구 신정동 323-29 양천성당 내 1층 농산물 판매장
	원 인	전기적요인 추정
	출동인원 및 차량	출동 인원		9명		출동차량	3대(펌프차,탱크차,구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착한 바 양천성당 내 1층 농산물 판매장에서 불꽃이 나고 있는 상황. 즉시 작은수관 3본 전개하여 방수 실시. ○ 냉장고 주변에서 불이 나고 있었으며 즉시 진화시킨 후 신정대와 천정 파괴 및 화점 분무주수로 잔화정리 실시. ○ 신트리 탱크차는 신트리 펌프차에 물을 보수 실시하여 연소확대에 대비하였고 구 급대는 현장 교통통제 및 환자발생 대비 및 즉각 출동태세를 유지하였음.
	소방용수 점유․사용량	○ 펌프 / 탱크차량 용수 사용,
	인명구조 활동상황	○ 소방위 윤용성 등 3명 인명검색 실시한 바 요구조자 없음 확인.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항 없음.
	대 책 (개선방안)	○ 신속한 현장스캔을 통한 연소확대 우려 위험물질을 사전 제거 교육실시 ○ 관계자 및 거주자들에게 유사시 초동조치, 소화기 사용법, 대피요령 지도 ○ 화재발생시 신속한 119신고 요령 등 홍보 실시

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도

	신트리119안전센터장