	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 자가주유취급소 자체 점검계획 보고(변경)

1. 위험물안전관리법 시행규칙 제64조(정기점검의 횟수) 및 위험물안전관리에 관한       세부기준(국민안전처 고시 제2015-1호) 제152조(일반점검)과 관련입니다.

2. 위험물안전관리 관계법령 등에 의거, 우리 서에서 관리·운용 중인 자가주유취급     소에 대한 자체 점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : (변경전)2018. 5. 4.(금) ⇒ (변경후)2018.5.3.(목)

나. 점검대상 : 본서 후정 주유취급소

- 설치허가일 : 2011. 4. 11.

- 허가번호 : 제31-0437-120508호

- 위험물 현황 : 제4류 제1석유류 휘발유 5,000ℓ × 1기

제4류 제2석유류 경  유 20,000ℓ × 1기

다. 점검인원 : **********************

라. 점검방법 : 관련 규정(주유취급소 일반점검표)에 의한 점검실시

마. 변경사유 : ************

붙임  주유취급소 일반점검표(서식) 1부.  끝.

★담당자	김종건		장비회계팀장	박충근		소방행정과장	04/30 이연호
협조자
시행	소방행정과-4636	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	firenze@seoul.go.kr	/	부분공개(5)