	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 5월 중 비상소화장치 점검계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-128(2018.1.4.)『2018년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

2. 소방차량 진입이 어려운 주거밀집지역 등에 설치된 비상소화장치의 관리 및 정비를 위한 4월중 점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2018년 5월 중(****월1회, 대원 월2회 이상)

나. 대    상 : 12개소

다. 점검인원 : 3명(*****************)

라. 점검방법 : 소방차량 활용

※ 점검 방법은 당일 출동차량 확보 등 여건에 따라 변경 가능

마. 점검사항

❍ 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부

❍ 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부

❍ 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

❍ 비상소화장치함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

❍ 비상소화장치내 소방호스 적재 상태

- 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

- 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹 말이로 묶어서 적재

❍ 점검부 기록유지

바. 점검결과 보고

❍ 비상소화장치 훼손 또는 물품 망실이 있는 경우 보고서 작성

❍ 이상없을시 비상소화장치 점검기록부 기록으로 갈음

붙임 : 5월 비상소화장치 점검일정 1부.  끝.

담당자	허남영		진압2팀장	김광수		119안전센터장	04/30 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-115	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송	02-556-2119	/		/	대시민공개