문서번호	시설관리과-9356
결재일자	2018.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		이상연	04/30 김홍준
협 조	주무관			송종봉
	주무관			오정훈
	주무관			이래운
	주무관			홍하나
	주무관			김민정

백련(배)가압장 근무일지(04.28)

2018. 04.

백련(배)가압장 운전일보

2018년 04월 28일  토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

일   근

최 승 호

일    근

휴  무

18:00~24:00

이 용 주

A(야   간 )

09:00~18:00

송 영 석

B(주   간)

휴   무

김 재 철

C(휴   무)

00:00~09:00

김 강 연

D(전일야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김강연(D조) 00:00~09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 05:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 00:20, 06:30                            -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	04:50	07:05
연희	5 (150)	00:05	02:15	06:50	08:55
가좌	7 (375)	-	07:20

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:20

♢ 주간근무 : 송영석(B조) 09:00~18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:20, 12:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	11:15	14:30	17:40	-
가좌	7 (375)	12:15	15:05

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(16:40) 자동 : 0.32

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 10:40, 14:20

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00~24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:20

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:15, 22:20

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	-	20:30	22:25	-
가좌	7 (375)	22:30	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 19:20, 23:40

-금일 전력사용량 : 5155.20KWH

기    타