복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	04/30 차영섭

	2018년 1차 강우시 자양원수 특별조사와 관련하여 시료채수를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2018. 4. 28.
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일자

2018. 4. 25

건    명

2018년 1차 강우시 자양원수 특별조사 시료 채수보고

내용

□ 개 요

- 목  적 : 강우시 자양취수장 특별조사

- 장  소 : 자양취수장, 잠실철교북단, 뚝도정수장

- 출장자 : 주무관 장현정, 최연규, 김성택, 김새봄

- 채수항목 : 원생동물, 바이러스, 세균, 암모니아성질소

- 현장항목 측정결과

	뚝도정수	자양원수	잠실철교
수온	14.4	15.0	15.0
탁도	0.05	7.79	7.14
pH	7.1	7.8	8.2

비  고

끝.