	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 5월 중 정기 소방용수시설조사 계획

1. 재난관리과-598(2018.1.26.)호『2018년도 소방용수 업무관련 기본계획[알림]

2. 위와 관련 우이119안전센터 2018년도 5월 중 정기소방용수시설 조사를 다음과

같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 5. 1. ~ 5. 31.(기간중 주간 및 당번근무일 활용)

나. 대  상 : 497개소(지상식 112, 지하식 381,다용도 1, 상하강식1, 저수조2

다. 조사자 : 3개팀 18명 → 구급대원 제외

라. 방  법 : 펌프차, 탱크차량 동원 실시

마. 조사내용

1) 소방용수시설 위치 및 가용성 확인

2) 토사매몰 또는 시설의 고장여부

3) 소방차 진입가능여부

4) 주변 도로굴착공사 여부 등

3. 행정사항

○일일 조사일정은 출동대기 인원의 부족 등 부득이한 사정으로 인하여 변경이

불가피한 경우, 감독자 일일 명령 및 근무일지 기재로 일정 변경을 갈음

○소방용수시설조사시 안전관리자는 사전에 교육 실시후 조사에 임하고, 지역

주민과의 불편한 관계가 발생하지 않도록 각별히 유념하시가 바랍니다.

붙임 : 5월 중 정기 소방용수시설조사 일정 1부.  끝.

담당자	이창언		1팀장	代박희정		★119안전센터장	05/01 代안재역
협조자
시행	우이119안전센터-1991	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 우이119안전센터	/
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	ramses0707@seoul.go.kr	/	대시민공개