문서번호	시설관리과-7816
보존기간	년
결재일자	2018.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
류홍규		손병대	05/02 박은선
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”

2018년 4월 배수지·가압장

유량설비 월간 정기점검 결과 보고

2018. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

2018년 4월

배수지․가압장 유량설비 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 운용 ․ 관리하고 있는 「배수지ㆍ가압장 유량설비」 정기점검 실시 결과 보고임.

관련근거

2018년 유량계 설비 유지관리계획[시설관리과-765(2018.1.12.)호]

2018년 유량계 설비 유지관리계획 [본부 누수방지과-358(2018.1.10.)호]

점검개요

점검기간 : 2018. 04. 01. ∼ 04. 30.

점검대상 : 총 22개소

▸ 배수지(9) : 반포(1), 서초(1), 양재(1), 봉은(2), 삼성(2), 수서(2)

▸ 가압장(7)  : 우면산(2), 방배(1), 반포(1), 일원(2), 내곡(1),

▸ 중블록(6) : 중블럭유량계(6).

점 검 자 : 손병대, 류홍규, 최환수, 이재현, 강순길, 김용학, 노혜인

점검내용

유량계 외함 상태, UPS 작동상태

전송설비 작동 상태

유량계측 설비 작동상태

유량계실내 송수배관 청결상태

유량계실내 배수펌프 작동상태

유량계실 유량센서 탈착여부 등

주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 9개소	이 상 없 음	-
가압장 유량계 7개소	이 상 없 음	-
중블록 유량계 6개소	이 상 없 음	-

붙 임 : 유량계 정기 점검표 4월 1부.  끝.