위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 지진체험시설 정기점검 결과에 따른 긴급정비 계획보고

1. 안전지원과-8405(2018. 4. 22.)『보라매안전체험관 지진체험시설 정기점검 용역 결과보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 보라매안전체험관 지진체험시설 정기점검 용역결과에 따라 다음과 같이 긴급정비계획을 보고합니다.

가. 건    명 : ********************

나. 정비항목(용역결과보고서 요약)

1) 실내지진 PC 정비 및 재설치

2) 실내지진 출입문 상부 롤러 파손 수리

3) 실외지진 편하중에 의한 모션정지 상태 파악 등

다. 정비업체 : ***********************

라. 정비기한 : 2018. 5. 04.(금)

마. 예산과목 : 안전지원과/시민안전체험관 운영/일반운영비/공공운영비

붙임  1. 정기점검 용역 결과보고서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

★담당자	박영삼		보라매안전체험관장	代강재국		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	05/02 김송연
협조자	담당자	구성서
시행	안전지원과-9080	(		)	접수		(		)
우	06905	서울특별시 동작구 동작대로 335-1	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1962	/전송	02-3706-1969	/	pysking@seoul.go.kr	/	부분공개(6)