＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	(주)삼우설비컨설턴트 대표 이종형
(경유)
제목	시상수도 공급가능여부 질의 회신(대치쌍용 1차아파트)

1. ㈜성우 이엠이 제18호-0117호호(2018.04.23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ************************시상수도 공급가능여부에 질의에  대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 시상수도 공급가능여부 : 가능

2) 예상 공급 압력 : 3.5 ~ 3.9 kg/㎠

3) 인입 가능 위치 및 인입관경 : 협의조건 참고

4) 강남구 도로관리과에 도로점용허가 득한 후 공사 가능

5) 인입공사비 및 시설분담금

- 근린생활시설 정액공사비 연면적 7,000㎡ 이상

7,670,000 + 7,000㎡초과면적(㎡당 350원)

7,670,000 + 3,085.7*350 = 8,749,990원

- 공동주택 정액공사비 165세대 이상

11,403,000 + 세대당 28,000

11,403,000 + 1,066*28,000 = 41,251,000원

* 정액공사비 총 합 : 50,000,990원

- 원인자 부담금

근린생활시설(80mm) : 12,369,000원

공동주택(250mm) : 116,918,000원

*원인자 부담금 총 합 : 129,287,000원

※ 총 50,000,990원 + 129,287,000원 = 179,287,990원

6) 기타 협의조건 참고

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이재헌		급수운영과장	05/02 박희철
협조자
시행	급수운영과-6521	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4864	/전송	02-3146-4889	/	mk0212@seoul.go.kr	/	부분공개(6)