배급수연구과 현장 플랜트 주간점검 일지

결재	주무관	배급수연구과장
	김성재	05/02 김현돈

○ 기간 :  2018 년 4 월 23 일 ~ 4 월27일

○ 위치 :  구의정수센터 內

○ 점검사항

점검대상	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
부식제어 실험장치	기계설비의 파손 및 오작동 여부	이상없음
	각 배관의 누수 및 파손이상 유무	이상없음
	유량계의 정상가동 여부	이상없음
	공기컴푸레셔 정상가동 여부	이상없음
	균질화기기 정상가동 여부	이상없음
	약품 저장 교반기 등 정상가동 여부	이상없음
	각 밸브의 정상가동 여부	이상없음
	유입원수 이송 펌프류 등 정상가동 여부	이상없음
	약품 주입펌프 정상가동 여부	이상없음
	사여과지 역세공정 정상가동 여부	이상없음
	수질분석장치 정상가동 여부	이상없음
	컴퓨터 모니터링 정상가동 여부	이상없음
	배전반 차단기 및 계기 상태	이상없음
	소화기 정위치 및 작동여부	이상없음
	전기도선의 손상여부	이상없음
	인버터의 정상가동 여부	이상없음
작업 내용	소석회 용액제조 및 차아염소산나트륨 용액제조
측정 및 채수	소석회 용해수 시료 3회 제조
특이사항	구의정수센터 순간정전(4/25 12:00경)에 의한 설비 정상화(16:00) 구의정수센터 정전작업(4/26 14:00~16:00)시 설비 운휴