투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(샌드위치패널) 물량변경 요청(서남물재생센터 3차총인처리시설 설치공사(건축))

1. 서남총인(감) 제2018-243호(‘18.04.30)와 관련입니다.

2.「서남물재생센터 3차총인처리시설 설치공사(건축)」관급자재(샌드위치패널) 물량을 아래와 같이 변경요청이 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물량 변경사항

○ 납품요구번호 : 12-17-1-87085-00

○ 계약번호 : 00177021501

○ 계 약 자 : ㈜에스와이테크

○ 물량변경

품명	규 격	단가(원)	계약물량(㎡)		비고
			변경전	변경후
샌드위치패널	샌드위치패널, 에스와이테크, SYW-UM-10050, 1000×1000×t50㎜	46,400	263	279
	샌드위치패널, 에스와이테크, SYW-UM-10075, 1000×1000×t75㎜	50,200	73	75
	샌드위치패널, 에스와이테크, SYW-UP-10050, 1000×1000×t50㎜	33,400	51	69
	샌드위치패널, 에스와이테크, SYW-UM-10100, 1000×1000×t100㎜	43,300	137	137

- 사    유 : 발주전 실측에 의한 수량이 패널 크기별로 입고되어 설계면적 보다 증가

붙임  1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 및 시공사 요청서 1부.

2. 관급자재(샌드위치패널) 물량변경 검토 보고서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이원기		환경시설과장	유현수		건축부장	05/03 임인구
협조자
시행	건축부-6120	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)