＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)에 따른 협의 회신(위례지구 C6-1-1, 2)

1. 건축과9892(2018.04.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

*********송파구 위례지구 일반상업지역 C6-1-1, 2

***************

다. 건축규모: 지상12층/지하4층, 연면적 18,517.945㎡

라. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수가능함.

마. 직결급수 가능 여부

5층까지는 펌프 없이 직결급수로 급수공급이 가능함.

붙임: 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	송정호		주무관	임인택		급수운영과장	05/03 김태헌
협조자
시행	급수운영과-6990	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4) 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5153	/전송	3146-5189	/	song0717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)