＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 4월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2018년 4월 정수생산 현황을 따로붙임 하여 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2018 4월	증․감량	증․감율 (%)	2017. 3월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	23,187,994	19,022,798	-4,165,199	-21.90	21,700,835	-2,678,037	-14.08
총 생산량	23,038,367	18,908,409	-4,129,858	-21.84	21,566,930	-2,658,521	-14.06
1일 생산량	767,879	630,280	-137,599	-21.83	695,707	-65,427	-10.38
유 효 율	99.35	99.40	0.05		99.38	0.02

따로붙임 : 2018년 4월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	代권오정		강북아리수정수센터소장	05/03 서대훈
협조자
시행	정수과-926	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개