	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	현장처리물품 방염처리 현장확인 계획보고(**********)

1. 관련근거

가. 소방시설법 제12조(소방대상물의 방염 등)

나. 민원접수-****(2018.4.27.)호 “현장처리물품 방염성능검사 신청서”

2. 현장처리물품 방염성능검사 신청서를 검토한 바 시공내역 부분에 부적합이 의심되어 현장확인코자 합니다.

가. 대 상 명: **********

나. 주    소: **********************************************

다. 업    종: *************

라. 방염처리면적 : 116.70㎡(31.12L)

마. 방염처리장소 : 입구벽체1, 카운터전면, 등박스, 벽체 등

바. 확 인 자 : 소방장 김수정(방염 담당) 및 소방특별조사 1개조.  끝.

담당자	김수정		예방팀장	박남중		예방과장	전결 05/03 김대선
협조자
시행	예방과-9218	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(6)