	성동소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	주택용 소방시설 활용 사례 언론 보도 요청

1. 관련문서

○ 예방과-3322(`18.03.17.)호 “2018년 집중 소방안전관리 대책”

○ 예방과-3091(`18.03.13.)호 “2018년 주택용 소방시설 설치촉진 종합 계획”

2. 주택용 소방시설 활용을 통해 화재 피해 확대를 막은 사례가 있어 언론 보도 요청합니다.

○ 일 시:  `18. 05. 02.(수) 09:55 ~ 10:02

○ 주 소: 성동구 광나루로4길 8-1(주택 보일러실)

○ 내 용: 3층 주택보일러실 가스배관에 누설전류가 흘러 후렉시블이 과열되면서 고무패킹이 변형되어 가스가 누출된 상태에서 보일러 내부 미상의 스파크로 가스에 착화 발화된 것으로 추정되는 화재로 벽체 및 보일러 외부가 일부 소실되고, 집주인이 3.3kg 소화기를 이용 자체진화된 화재임.

○ 관련사진

끝.

	예방과장
★담당자	김진섭		예방팀장	이정환		예방과장	05/03 김덕봉
협조자
시행	예방과-5301	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1671	/전송	02-2622-1679	/	dipkiss@seoul.go.kr	/	대시민공개