투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제목	공동지원양수기 지적사항 조치 결과 및 양수기 시운전 결과 제출

1. 기전과 –1688호(2018.4.17.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하는 양수기에 대해 지적사항 조치 결과와 시운전 결과를       제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구 분	점검 전	점검 후	점검일자
지적사항 조치 결과	비상연락망 미수정	비상연락망 수정	2018. 4. 17.
시운전 결과	엔진양수기 5대	4대 정상가동 1대 시동불량	2018. 4. 17. 시운전 2018. 5. 2. 수리 완료

붙임 : 양수기 시운전 결과 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
★주무관	김현태		주무관	김해중		기전과장	05/03 임태수
협조자
시행	기전과-1955	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5458	/전송	02)832-5470	/		/	부분공개(6)